## Sheet1
Looking at channel 1 |  |  | Peaks |  | Period |  | Highest pt: | 6.4e-05
Number | Time | Voltage | Time | Voltage | Difference: | Mean: | Uncertainty:
3 | -3.2e-05 | 0 | 1.2e-05 | 0.014 |  | 1.3071e-05 | 2e-06
4 | -3.1e-05 | 0.004 | 2.3e-05 | 0.028 | 1.1e-05
5 | -3e-05 | 0.002 | 3.8e-05 | 0.036 | 1.5e-05
6 | -2.9e-05 | 0 | 4.9e-05 | 0.042 | 1.1e-05
7 | -2.8e-05 | 0.004 | 6.4e-05 | 0.048 | 1.5e-05
8 | -2.7e-05 | 0 | 7.7e-05 | 0.046 | 1.3e-05
9 | -2.6e-05 | 0.002 | 9e-05 | 0.046 | 1.3e-05
10 | -2.5e-05 | 0 | 0.000104 | 0.042 | 1.4e-05
11 | -2.4e-05 | 0.002 | 0.000117 | 0.038 | 1.3e-05
12 | -2.3e-05 | 0 | 0.00013 | 0.032 | 1.3e-05
13 | -2.2e-05 | 0 | 0.000144 | 0.026 | 1.4e-05
14 | -2.1e-05 | 0.002 | 0.000157 | 0.022 | 1.3e-05
15 | -2e-05 | 0 | 0.00017 | 0.016 | 1.3e-05
16 | -1.9e-05 | 0.004 | 0.000184 | 0.008 | 1.4e-05
17 | -1.8e-05 | 0.002 | 0.000195 | 0.006 | 1.1e-05
18 | -1.7e-05 | 0
19 | -1.6e-05 | -0.002
20 | -1.5e-05 | 0.004
21 | -1.4e-05 | 0.002
22 | -1.3e-05 | 0
23 | -1.2e-05 | 0.002
24 | -1.1e-05 | -0.002
25 | -1e-05 | 0
26 | -9e-06 | 0.002
27 | -8e-06 | 0
28 | -7e-06 | 0.002
29 | -6e-06 | 0.002
30 | -5e-06 | 0
31 | -4e-06 | -0.002
32 | -3e-06 | 0.004
33 | -2e-06 | 0
34 | -1e-06 | 0.002
35 | -3.4161e-12 | -0.004
36 | 1e-06 | 0.008
37 | 2e-06 | 0.002
38 | 3e-06 | -0.002
39 | 4e-06 | -0.004
40 | 5e-06 | -0.008
41 | 6e-06 | -0.01
42 | 7e-06 | 0
43 | 8e-06 | 0.002
44 | 9e-06 | 0.01
45 | 1e-05 | 0.014
46 | 1.1e-05 | 0.016
47 | 1.2e-05 | 0.014
48 | 1.3e-05 | 0.006
49 | 1.4e-05 | 0.004
50 | 1.5e-05 | -0.012
51 | 1.6e-05 | -0.012
52 | 1.7e-05 | -0.018
53 | 1.8e-05 | -0.018
54 | 1.9e-05 | -0.01
55 | 2e-05 | -0.008
56 | 2.1e-05 | 0.014
57 | 2.2e-05 | 0.014
58 | 2.3e-05 | 0.028
59 | 2.4e-05 | 0.03
60 | 2.5e-05 | 0.018
61 | 2.6e-05 | 0.018
62 | 2.7e-05 | -0.004
63 | 2.8e-05 | -0.008
64 | 2.9e-05 | -0.028
65 | 3e-05 | -0.026
66 | 3.1e-05 | -0.032
67 | 3.2e-05 | -0.024
68 | 3.3e-05 | -0.002
69 | 3.4e-05 | 0.002
70 | 3.5e-05 | 0.028
71 | 3.6e-05 | 0.032
72 | 3.7e-05 | 0.038
73 | 3.8e-05 | 0.036
74 | 3.9e-05 | 0.014
75 | 4e-05 | 0.01
76 | 4.1e-05 | -0.02
77 | 4.2e-05 | -0.024
78 | 4.3e-05 | -0.038
79 | 4.4e-05 | -0.038
80 | 4.5e-05 | -0.024
81 | 4.6e-05 | -0.02
82 | 4.7e-05 | 0.014
83 | 4.8e-05 | 0.018
84 | 4.9e-05 | 0.042
85 | 5e-05 | 0.044
86 | 5.1e-05 | 0.038
87 | 5.2e-05 | 0.032
88 | 5.3e-05 | 0
89 | 5.4e-05 | -0.002
90 | 5.5e-05 | -0.034
91 | 5.6e-05 | -0.036
92 | 5.7e-05 | -0.042
93 | 5.8e-05 | -0.038
94 | 5.9e-05 | -0.01
95 | 6e-05 | -0.008
96 | 6.1e-05 | 0.026
97 | 6.2e-05 | 0.03
98 | 6.3e-05 | 0.046
99 | 6.4e-05 | 0.048
100 | 6.5e-05 | 0.03
101 | 6.6e-05 | 0.026
102 | 6.7e-05 | -0.01
103 | 6.8e-05 | -0.016
104 | 6.9e-05 | -0.042
105 | 7e-05 | -0.044
106 | 7.1e-05 | -0.034
107 | 7.2e-05 | -0.032
108 | 7.3e-05 | 0
109 | 7.4e-05 | 0.008
110 | 7.5e-05 | 0.04
111 | 7.6e-05 | 0.04
112 | 7.7e-05 | 0.046
113 | 7.8e-05 | 0.042
114 | 7.9e-05 | 0.014
115 | 8e-05 | 0.01
116 | 8.1e-05 | -0.026
117 | 8.2e-05 | -0.03
118 | 8.3e-05 | -0.044
119 | 8.4e-05 | -0.042
120 | 8.5e-05 | -0.024
121 | 8.6e-05 | -0.02
122 | 8.7e-05 | 0.016
123 | 8.8e-05 | 0.02
124 | 8.9e-05 | 0.042
125 | 9e-05 | 0.046
126 | 9.1e-05 | 0.036
127 | 9.2e-05 | 0.034
128 | 9.3e-05 | 0.002
129 | 9.4e-05 | -0.004
130 | 9.5e-05 | -0.032
131 | 9.6e-05 | -0.036
132 | 9.7e-05 | -0.042
133 | 9.8e-05 | -0.034
134 | 9.9e-05 | -0.01
135 | 0.0001 | -0.006
136 | 0.000101 | 0.024
137 | 0.000102 | 0.03
138 | 0.000103 | 0.042
139 | 0.000104 | 0.042
140 | 0.000105 | 0.022
141 | 0.000106 | 0.022
142 | 0.000107 | -0.012
143 | 0.000108 | -0.016
144 | 0.000109 | -0.034
145 | 0.00011 | -0.038
146 | 0.000111 | -0.028
147 | 0.000112 | -0.024
148 | 0.000113 | 0.002
149 | 0.000114 | 0.006
150 | 0.000115 | 0.03
151 | 0.000116 | 0.032
152 | 0.000117 | 0.038
153 | 0.000118 | 0.032
154 | 0.000119 | 0.01
155 | 0.00012 | 0.006
156 | 0.000121 | -0.018
157 | 0.000122 | -0.018
158 | 0.000123 | -0.032
159 | 0.000124 | -0.032
160 | 0.000125 | -0.018
161 | 0.000126 | -0.016
162 | 0.000127 | 0.008
163 | 0.000128 | 0.012
164 | 0.000129 | 0.03
165 | 0.00013 | 0.032
166 | 0.000131 | 0.026
167 | 0.000132 | 0.024
168 | 0.000133 | 0
169 | 0.000134 | -0.002
170 | 0.000135 | -0.022
171 | 0.000136 | -0.02
172 | 0.000137 | -0.026
173 | 0.000138 | -0.024
174 | 0.000139 | -0.004
175 | 0.00014 | -0.004
176 | 0.000141 | 0.018
177 | 0.000142 | 0.016
178 | 0.000143 | 0.026
179 | 0.000144 | 0.026
180 | 0.000145 | 0.016
181 | 0.000146 | 0.014
182 | 0.000147 | -0.006
183 | 0.000148 | -0.008
184 | 0.000149 | -0.018
185 | 0.00015 | -0.02
186 | 0.000151 | -0.018
187 | 0.000152 | -0.014
188 | 0.000153 | 0.002
189 | 0.000154 | 0.002
190 | 0.000155 | 0.018
191 | 0.000156 | 0.016
192 | 0.000157 | 0.022
193 | 0.000158 | 0.016
194 | 0.000159 | 0.006
195 | 0.00016 | 0.002
196 | 0.000161 | -0.01
197 | 0.000162 | -0.01
198 | 0.000163 | -0.018
199 | 0.000164 | -0.016
200 | 0.000165 | -0.008
201 | 0.000166 | -0.004
202 | 0.000167 | 0.006
203 | 0.000168 | 0.006
204 | 0.000169 | 0.016
205 | 0.00017 | 0.016
206 | 0.000171 | 0.012
207 | 0.000172 | 0.01
208 | 0.000173 | 0
209 | 0.000174 | 0.002
210 | 0.000175 | -0.008
211 | 0.000176 | -0.01
212 | 0.000177 | -0.006
213 | 0.000178 | -0.01
214 | 0.000179 | 0
215 | 0.00018 | 0
216 | 0.000181 | 0.008
217 | 0.000182 | 0.008
218 | 0.000183 | 0.01
219 | 0.000184 | 0.008
220 | 0.000185 | 0.004
221 | 0.000186 | 0.002
222 | 0.000187 | -0.002
223 | 0.000188 | -0.002
224 | 0.000189 | -0.006
225 | 0.00019 | -0.004
226 | 0.000191 | -0.002
227 | 0.000192 | -0.002
228 | 0.000193 | 0.002
229 | 0.000194 | 0.002
230 | 0.000195 | 0.006
231 | 0.000196 | 0.008
232 | 0.000197 | 0.002
233 | 0.000198 | 0.004
234 | 0.000199 | 0
235 | 0.0002 | 0
236 | 0.000201 | -0.002
237 | 0.000202 | -0.002
238 | 0.000203 | 0.002
239 | 0.000204 | -0.002
240 | 0.000205 | 0.004
241 | 0.000206 | 0.002
242 | 0.000207 | 0.006
243 | 0.000208 | 0.006
244 | 0.000209 | 0.002
245 | 0.00021 | 0.002
246 | 0.000211 | 0
247 | 0.000212 | 0
248 | 0.000213 | -0.002
249 | 0.000214 | -0.002
250 | 0.000215 | 0.002
251 | 0.000216 | 0.002
252 | 0.000217 | 0.006
253 | 0.000218 | 0.006
254 | 0.000219 | 0.004
255 | 0.00022 | 0.006
256 | 0.000221 | 0
257 | 0.000222 | 0.002
258 | 0.000223 | -0.002
259 | 0.000224 | -0.002
260 | 0.000225 | -0.004
261 | 0.000226 | 0
262 | 0.000227 | -0.002
263 | 0.000228 | 0
264 | 0.000229 | 0.006
265 | 0.00023 | 0.006
266 | 0.000231 | 0.004
267 | 0.000232 | 0.006
268 | 0.000233 | 0.004
269 | 0.000234 | 0.002
270 | 0.000235 | -0.002
271 | 0.000236 | -0.002
272 | 0.000237 | -0.006
273 | 0.000238 | -0.006
274 | 0.000239 | 0
275 | 0.00024 | -0.002
276 | 0.000241 | 0.006
277 | 0.000242 | 0.008
278 | 0.000243 | 0.002
279 | 0.000244 | 0.01
280 | 0.000245 | 0.006
281 | 0.000246 | 0.006
282 | 0.000247 | 0
283 | 0.000248 | 0
284 | 0.000249 | -0.006
285 | 0.00025 | -0.004
286 | 0.000251 | -0.01
287 | 0.000252 | -0.006
288 | 0.000253 | -0.002
289 | 0.000254 | -0.002
290 | 0.000255 | 0.006
291 | 0.000256 | 0.006
292 | 0.000257 | 0.01
293 | 0.000258 | 0.01
294 | 0.000259 | 0.004
295 | 0.00026 | 0.006
296 | 0.000261 | -0.004
297 | 0.000262 | -0.002
298 | 0.000263 | -0.01
299 | 0.000264 | -0.008
300 | 0.000265 | -0.004
301 | 0.000266 | -0.006
302 | 0.000267 | 0
303 | 0.000268 | 0.002
304 | 0.000269 | 0.008
305 | 0.00027 | 0.008
306 | 0.000271 | 0.012
307 | 0.000272 | 0.01
308 | 0.000273 | 0.004
309 | 0.000274 | 0.004
310 | 0.000275 | -0.004
311 | 0.000276 | -0.004
312 | 0.000277 | -0.008
313 | 0.000278 | -0.006
314 | 0.000279 | -0.002
315 | 0.00028 | -0.002
316 | 0.000281 | 0.006
317 | 0.000282 | 0.006
318 | 0.000283 | 0.01
319 | 0.000284 | 0.01
320 | 0.000285 | 0.008
321 | 0.000286 | 0.008
322 | 0.000287 | 0.002
323 | 0.000288 | 0
324 | 0.000289 | -0.008
325 | 0.00029 | -0.006
326 | 0.000291 | -0.01
327 | 0.000292 | -0.006
328 | 0.000293 | 0.002
329 | 0.000294 | 0
330 | 0.000295 | 0.006
331 | 0.000296 | 0.006
332 | 0.000297 | 0.014
333 | 0.000298 | 0.01
334 | 0.000299 | 0.006
335 | 0.0003 | 0.006
336 | 0.000301 | -0.002
337 | 0.000302 | -0.002
338 | 0.000303 | -0.008
339 | 0.000304 | -0.008
340 | 0.000305 | -0.002
341 | 0.000306 | -0.004
342 | 0.000307 | 0.002
343 | 0.000308 | 0.002
344 | 0.000309 | 0.008
345 | 0.00031 | 0.008
346 | 0.000311 | 0.012
347 | 0.000312 | 0.008
348 | 0.000313 | 0.004
349 | 0.000314 | 0.002
350 | 0.000315 | -0.004
351 | 0.000316 | -0.002
352 | 0.000317 | -0.008
353 | 0.000318 | -0.006
354 | 0.000319 | -0.002
355 | 0.00032 | 0
356 | 0.000321 | 0.006
357 | 0.000322 | 0.006
358 | 0.000323 | 0.01
359 | 0.000324 | 0.01
360 | 0.000325 | 0.006
361 | 0.000326 | 0.006
362 | 0.000327 | 0
363 | 0.000328 | 0
364 | 0.000329 | -0.006
365 | 0.00033 | -0.008
366 | 0.000331 | -0.002
367 | 0.000332 | -0.006
368 | 0.000333 | 0.002
369 | 0.000334 | 0
370 | 0.000335 | 0.006
371 | 0.000336 | 0.006
372 | 0.000337 | 0.008
373 | 0.000338 | 0.01
374 | 0.000339 | 0.004
375 | 0.00034 | 0.004
376 | 0.000341 | -0.002
377 | 0.000342 | -0.002
378 | 0.000343 | -0.006
379 | 0.000344 | -0.002
380 | 0.000345 | -0.004
381 | 0.000346 | -0.002
382 | 0.000347 | 0.004
383 | 0.000348 | 0.006
384 | 0.000349 | 0.002
385 | 0.00035 | 0.004
386 | 0.000351 | 0.008
387 | 0.000352 | 0.006
388 | 0.000353 | 0
389 | 0.000354 | 0.002
390 | 0.000355 | -0.004
391 | 0.000356 | -0.002
392 | 0.000357 | -0.004
393 | 0.000358 | -0.004
394 | 0.000359 | 0
395 | 0.00036 | -0.002
396 | 0.000361 | 0.004
397 | 0.000362 | 0.002
398 | 0.000363 | 0.006
399 | 0.000364 | 0.006
400 | 0.000365 | 0.002
401 | 0.000366 | 0.002
402 | 0.000367 | 0
403 | 0.000368 | -0.002
404 | 0.000369 | 0
405 | 0.00037 | -0.002
406 | 0.000371 | -0.002
407 | 0.000372 | -0.002
408 | 0.000373 | 0.002
409 | 0.000374 | -0.002
410 | 0.000375 | 0.006
411 | 0.000376 | 0.002
412 | 0.000377 | 0.006
413 | 0.000378 | 0.006
414 | 0.000379 | 0
415 | 0.00038 | 0.002
416 | 0.000381 | -0.002
417 | 0.000382 | 0
418 | 0.000383 | -0.002
419 | 0.000384 | 0
420 | 0.000385 | -0.002
421 | 0.000386 | 0
422 | 0.000387 | 0.002
423 | 0.000388 | 0.002
424 | 0.000389 | 0.006
425 | 0.00039 | 0.004
426 | 0.000391 | 0
427 | 0.000392 | 0
428 | 0.000393 | 0.002
429 | 0.000394 | 0.002
430 | 0.000395 | 0
431 | 0.000396 | -0.002
432 | 0.000397 | 0.002
433 | 0.000398 | 0
434 | 0.000399 | 0.004
435 | 0.0004 | 0.002
436 | 0.000401 | 0.002
437 | 0.000402 | 0
438 | 0.000403 | 0.004
439 | 0.000404 | 0
440 | 0.000405 | 0.002
441 | 0.000406 | 0
442 | 0.000407 | 0.002
443 | 0.000408 | 0.002
444 | 0.000409 | 0
445 | 0.00041 | 0
446 | 0.000411 | 0.002
447 | 0.000412 | -0.002
448 | 0.000413 | 0.002
449 | 0.000414 | 0
450 | 0.000415 | 0.004
451 | 0.000416 | 0
452 | 0.000417 | 0.002
453 | 0.000418 | 0.002
454 | 0.000419 | 0
455 | 0.00042 | -0.002
456 | 0.000421 | 0.002
457 | 0.000422 | 0.002
458 | 0.000423 | -0.002
459 | 0.000424 | 0
460 | 0.000425 | 0.006
461 | 0.000426 | 0
462 | 0.000427 | 0.004
463 | 0.000428 | 0.002
464 | 0.000429 | -0.002
465 | 0.00043 | 0.002
466 | 0.000431 | -0.002
467 | 0.000432 | -0.002
468 | 0.000433 | 0.002
469 | 0.000434 | -0.002
470 | 0.000435 | 0.002
471 | 0.000436 | 0.004
472 | 0.000437 | 0
473 | 0.000438 | 0.002
474 | 0.000439 | 0
475 | 0.00044 | 0.006
476 | 0.000441 | 0
477 | 0.000442 | 0
478 | 0.000443 | 0.002
479 | 0.000444 | 0.002
480 | 0.000445 | -0.002
481 | 0.000446 | -0.002
482 | 0.000447 | 0.002
483 | 0.000448 | 0
484 | 0.000449 | 0.002
485 | 0.00045 | 0.002
486 | 0.000451 | 0.004
487 | 0.000452 | 0.004
488 | 0.000453 | 0
489 | 0.000454 | 0.006
490 | 0.000455 | -0.002
491 | 0.000456 | 0.002
492 | 0.000457 | -0.002
493 | 0.000458 | 0
494 | 0.000459 | -0.002
495 | 0.00046 | 0.002
496 | 0.000461 | -0.002
497 | 0.000462 | 0
498 | 0.000463 | 0.006
499 | 0.000464 | 0.004
500 | 0.000465 | 0
501 | 0.000466 | 0.004
502 | 0.000467 | 0
503 | 0.000468 | 0.002
504 | 0.000469 | -0.002
505 | 0.00047 | 0
506 | 0.000471 | -0.002
507 | 0.000472 | 0.002
508 | 0.000473 | -0.002
509 | 0.000474 | 0
510 | 0.000475 | 0.002
511 | 0.000476 | 0
512 | 0.000477 | 0.004
513 | 0.000478 | 0.002
514 | 0.000479 | 0.006
515 | 0.00048 | 0.002
516 | 0.000481 | 0
517 | 0.000482 | 0.002
518 | 0.000483 | -0.002
519 | 0.000484 | 0.002
520 | 0.000485 | -0.002
521 | 0.000486 | -0.002
522 | 0.000487 | 0.004
523 | 0.000488 | 0.004
524 | 0.000489 | 0
525 | 0.00049 | 0.002
526 | 0.000491 | 0.004
527 | 0.000492 | 0.004
528 | 0.000493 | 0.002
529 | 0.000494 | 0.002
530 | 0.000495 | 0
531 | 0.000496 | -0.002
532 | 0.000497 | 0.002
533 | 0.000498 | -0.002
534 | 0.000499 | 0.002
535 | 0.0005 | -0.002
536 | 0.000501 | 0.002
537 | 0.000502 | 0.004
538 | 0.000503 | -0.002
539 | 0.000504 | 0.006
540 | 0.000505 | 0.002
541 | 0.000506 | 0
542 | 0.000507 | 0.004
543 | 0.000508 | 0.002
544 | 0.000509 | 0
545 | 0.00051 | -0.002
546 | 0.000511 | 0.002
547 | 0.000512 | 0.002
548 | 0.000513 | -0.002
549 | 0.000514 | 0
550 | 0.000515 | 0.004
551 | 0.000516 | 0.004
552 | 0.000517 | 0.002
553 | 0.000518 | 0.002
554 | 0.000519 | 0.008
555 | 0.00052 | 0.004
556 | 0.000521 | 0
557 | 0.000522 | 0.002
558 | 0.000523 | 0
559 | 0.000524 | 0.002
560 | 0.000525 | -0.002
561 | 0.000526 | 0.002
562 | 0.000527 | -0.002
563 | 0.000528 | 0
564 | 0.000529 | 0.004
565 | 0.00053 | 0
566 | 0.000531 | 0.002
567 | 0.000532 | 0.004
568 | 0.000533 | 0
569 | 0.000534 | 0.002
570 | 0.000535 | -0.002
571 | 0.000536 | -0.002
572 | 0.000537 | 0.004
573 | 0.000538 | -0.002
574 | 0.000539 | 0.002
575 | 0.00054 | -0.002
576 | 0.000541 | 0.002
577 | 0.000542 | 0
578 | 0.000543 | 0.004
579 | 0.000544 | 0.004
580 | 0.000545 | 0
581 | 0.000546 | 0.004
582 | 0.000547 | -0.002
583 | 0.000548 | 0.002
584 | 0.000549 | 0
585 | 0.00055 | 0.002
586 | 0.000551 | -0.002
587 | 0.000552 | 0
588 | 0.000553 | 0.002
589 | 0.000554 | 0.002
590 | 0.000555 | 0
591 | 0.000556 | 0.002
592 | 0.000557 | 0
593 | 0.000558 | 0
594 | 0.000559 | 0.006
595 | 0.00056 | 0
596 | 0.000561 | 0.004
597 | 0.000562 | -0.002
598 | 0.000563 | 0.002
599 | 0.000564 | 0.002
600 | 0.000565 | -0.002
601 | 0.000566 | 0
602 | 0.000567 | 0.002